제6회 시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수기관‧시설 시상 계획(안)

2025. 6.

목  차

Ⅰ. 개요	1

1. 목적	1

2. 대상 및 규모	1

3. 추진절차	1

Ⅱ. 세부 추진계획	2

1. 공모방법	2

2. 심사 및 선정	3

3. 추진일정	3

[붙임 1] 제출서류 서식(기관)	4

[붙임 2] 제출서류 서식(시설)	11

Ⅰ. 개요

1		목 적

ㅇ 시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리가 우수한 연구기관‧시설을 선발․시상하여 관계자의 사기 진작 및 안전관리 역량 제고

- 우수사례 공유․전파*를 통해 자율적인 안전 문화 정착의 계기 마련

2		대상 및 규모

ㅇ (대상)「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」에 따라 신고․허가받은 시험․연구용 유전자변형생물체 연구기관 및 시설

구분	신청대상	제외
기관	⦁ 「유전자변형생물체법」에 따라 연구시설을 설치‧운영하고 있는 기관 ⦁ 대학‧연구기관‧기업 및 병원 등	⦁ 설치‧운영 중인 연구시설이 아닌 경우 (신청 마감일 기준) ⦁ 시험‧연구용 유전자변형생물체 미사용 기관‧시설인 경우 ⦁ 최근 5년간 제39조〜제42조(벌칙) 및 제44조(과태료) 처분 이력이 있는 경우 ※ 연구시설의 관리‧운영에 관한 기록 미작성, 유전자변형생물체 수입 및 시설 미신고 등
시설	⦁ 「유전자변형생물체법」에 따라 신고 또는 허가를 받고 운영 중인 연구시설 ⦁ 대학‧연구기관‧기업 및 병원 소속 연구시설 등

ㅇ (시상규모) 과학기술정보통신부 장관상장 3점*(기관, 시설)

* 상금 : (기관) 300만원 (시설) 200만원 / 심사결과에 따라 규모는 조정될 수 있음

3		추진절차

공고 및 접수	□	서류 사전 검토	□	외부전문가 심사	□	결과발표·시상
6. 18. 〜 8. 14.		8월 말		9월 중		~11월(예정)

※ 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음

Ⅱ. 세부 추진계획

1		공모방법

ㅇ 공모기간 : '25. 6. 18. 〜 8. 14.

ㅇ 제출서류

구분	제출서류	서식
기관	➀ 신청서(기관)	1
	➁ 사업자등록증(1-1, 별도첨부)
	➂ 유전자변형생물체 관련 법‧제도 이행사항 결과표 - 규정‧지침, IBC 구성‧운영현황, 생물안전관리책임자 임명·실적, 교육‧훈련 등 ※ 유전자변형생물체법 및 유전자재조합지침 내 기관 안전관리 사항	2
	➃ 유전자변형생물체 관련 법‧제도 이행 관련 증빙자료(2-1, 2…, 별도 첨부) ※ 이행사항에 대한 증빙자료 모두 제출
	➄ 차별화된 실적(3건 내외) - 안전관리 업무분장, 사업‧정책 참여, 자체 교육 등 유전자변형생물체 안전을 위해 노력한 내용	3-1~2
	➅ 서약서	4
시설	➀ 신청서(시설)	5
	➁ 연구시설 설치‧운영 신고확인서(5-1, 별도첨부)
	➂ 연구시설 종류별 설치·운영 점검 평가표 ※ 유전자변형생물체법 통합고시 별지 제9-1호~제9-7호 서식	6-1~6
	➃ 설치·운영기준 준수사항(내·외부 사진) - 연구시설 설치·운영기준에 따른 사항 사진 첨부(필수), 내‧외부 대표 사진 첨부(10장 내외)	7
	➄ 설치·운영기준 준수 관련 구체적 증빙자료(7-1, 2…, 별도 첨부) - 설치‧운영책임자 교육 이수자료, 기관 IBC 신고‧승인 관련 자료* * 해당 연구시설에서 수행한 유전자변형생물체 관련 실험의 기관 IBC 신고‧승인 자료
	➅ 차별화된 실적(3건 내외) - 사업‧정책 참여, 자체 교육, 안전관리 연구 과제 참여 등 안전을 위해 노력한 내용	8-1~2
	➆ 서약서	9

※ ’22년〜현재(최근 3년)까지의 자료 제출

ㅇ (제출방법) 서류 구비 후 공문(전자문서)과 함께 이메일 제출

※ 서류 작성 및 제출요령 참고(기관 - 10페이지, 시설 - 29페이지)

ㅇ (제출처) 국가연구안전관리본부 LMO검사팀
이메일(lmosafety@kribb.re.kr)

ㅇ (문의처) 국가연구안전관리본부 LMO검사팀
김준봉 연구원(☎043-240-6448)

ㅇ (전년도 수상자) 제5회 시험‧연구용 유전자변형생물체
우수기관‧시설 영상 확인

(youtube LMO안전 TV, https://www.youtube.com/watch?v=aviRxdmgjZQ)

2		심사 및 선정

ㅇ 서류 사전 검토

- 제출서류의 누락, 법․제도 이행사항(필수․권고) 등 검토

ㅇ 외부 전문가 심사

- (심사방법) 서면 평가

- (내용) 연구기관․시설 유전자변형생물체 안전관리 체계 및 차별화 실적 등 이행 현황 평가

※ 제출서류에 허위 사실을 기록하거나 사회적 물의, 비리 등 관련 의혹이 있는 경우 시상 제외(언론보도 등을 종합적으로 평가)

3		추진 일정

ㅇ 시상 계획 공고 및 접수	('25.6.18.〜8.14.)

ㅇ 심사 및 선정	('25.9월)

ㅇ 결과발표	('25.10월)

ㅇ 시상	('25.11월(예정))

※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 변동 가능

붙임1		제출서류 서식(기관)

< 시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수기관 제출서류>

[서식1] 시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수기관 신청서

[서식2] 유전자변형생물체 관련 법‧제도 이행사항 결과표

[서식3] 차별화된 실적

[서식4] 서약서

[별도제출] 사업자등록증, 유전자변형생물체 관련 법‧제도 이행 관련 증빙자료 등

※ 10페이지 ‘서류 작성 및 제출요령(기관)’ 필독

【서식1】

기관

시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수기관 신청서
기관정보	기관명				대표자
	사업자등록번호
	주소
	기관유형	⬜ 대학 ⬜ 연구기관 ⬜ 기업부설연구소 ⬜ 병원 ⬜ 기타( )
유전자변형 생물체 연구시설 운영현황 ※ 신청마감일 기준으로 작성	운영기간	00년 00개월 ※ 최초 신고일로부터		종사자 수					00명 ※ 연구시설 총 사용자 수
	시설현황	(1등급)	개			(2등급)				개
	종사자 수
	시설유형	⬜ 일반 ⬜ 대량배양 ⬜ 동물 ⬜ 식물 ⬜ 곤충 ⬜ 어류 ※ 해당하는 곳에 모두 체크
담당자	성명				직위(직급)
	연락처	(직장)					(휴대전화)
	이메일
수상이력	수여일자	포상종류
	’00. 00. 00	※ (예시) 유전자변형생물체 안전관리 우수 기관(과학기술정보통신부장관 상장) 장관상장‧표창 이상만 기재, 행을 추가하여 작성 가능
위와 같이 ‘제6회 시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수 기관’에 신청하며, 위 기재사항은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2025년 월 일 신청인 (서명 또는 인)

【서식2】

유전자변형생물체 관련 법‧제도 이행사항 결과표

연번	운영시설등급		항목 및 내용	이행여부	파일번호 (페이지번호)
	1	2
1	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련	O/X
			※ 추가설명 및 세부내용 작성
2	○	●	생물안전위원회 구성	O/X
3	●	●	생물안전관리책임자 임명	O/X
4	○	○	생물안전관리자 지정	O/X
5	●	●	생물안전교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전교육 실시	O/X
6	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	O/X
7	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용	O/X
8	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용	O/X
9	●	●	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련	O/X
10	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	O/X

※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항 / 페이지를 추가하여 작성 가능

【서식3-1】

차별화된 실적(요약)

연번	구분 및 항목	내용
1	차별화된 실적① (작성예시) 기관 생물안전관리 전담조직 구성, 유전자변형생물체 안전 예산 별도 편성, 타 기관 협력체계 구축 및 IBC 위탁 등	• 개요 - 내용 작성 (배경 및 목적, 대상 등) • 내용 - 내용 작성 (주기, 방법 등 내용 요약) • 기대효과 - 내용 작성
2	차별화된 실적②	• 개요 - 내용 작성 (배경 및 목적, 대상 등) • 내용 - 내용 작성 (주기, 방법 등 내용 요약) • 기대효과 - 내용 작성
3	차별화된 실적③	• 개요 - 내용 작성 (배경 및 목적, 대상 등) • 내용 - 내용 작성 (주기, 방법 등 내용 요약) • 기대효과 - 내용 작성

※ 항목은 추가하여 작성(3건 내외) / 기타 세부내용은 [서식3-2] 차별화된 실적(세부내용)에 작성

【서식3-2】

차별화된 실적(세부내용)

1. (제목) 차별화된 실적①

(자유양식)

[사진자료]

※ [서식3-1] 요약서에 작성한 항목 개수에 따라 제목 및 페이지를 추가하여 작성 가능

【서식4】

서  약  서

본인은 ‘제6회 시험‧연구용 유전자변형생물체 안전관리
우수기관’ 신청에 동의하며, 다음 사항을 엄숙히 서약합니다.

ㅇ 본인은 제출서류상의 모든 기재사항은 사실과 다름없음을 충분히 확인하였습니다.

ㅇ 향후 허위‧과장 등에 해당하는 사실이 밝혀지는 경우 상장 취소 및 상금 환수 등 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2025년   월   일

서 약 자 소 속
직 위
성 명	(서명)

◈ [참고] 서류 작성 및 제출요령(기관)

⦁결과표 작성 및 증빙자료 제출【서식2】

연번	항목	제출요령
1	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안	⦁주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 연구시설 배포 방법 및 기관 차원의 교육 실시 여부, 규정 또는 지침 내용에 포함되어 있는 경우 페이지 기재
2	생물안전위원회 구성·운영 현황	⦁관련 내용이 포함된 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 위원 구성(내부/외부, 총 인원 등), 연간 회의 개최 현황, 심의 방법 및 절차 등
3	생물안전관리책임자 임명·실적	⦁임명장, 관련 공문 등 파일 또는 스캔본 첨부 ⦁IBC 운영, 기관 생물안전 준수사항 이행 감독 등
4	생물안전교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전교육 실시	⦁관련 내용이 포함된 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 연간 계획, 교육 실시 방법(온라인, 오프라인, 자체 실시 등), 교육 이수 관리(미 이수자 관리 및 후속조치) 및 이수율
5	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	⦁사고 관련 기록(현황) 및 기관 보고체계, 사고 기록을 위한 서식 등 파일 또는 스캔본 첨부
6	생물안전관리규정 마련 및 적용	⦁생물안전관리규정 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 연구시설 배포 방법 및 기관 차원의 교육 실시 여부
7	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용	⦁기관생물안전지침 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 연구시설 배포 방법 및 기관 차원의 교육 실시 여부
8	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련	⦁비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 연구시설 배포 방법 및 기관 차원의 교육 실시 여부, 규정 또는 지침 내용에 포함되어 있는 경우 페이지 기재
9	실험폐기물 처리에 관한 규정 마련	⦁폐기물처리규정 파일 및 스캔본 첨부 ⦁(세부내용 작성) 연구시설 배포 방법 및 기관 차원의 교육 실시 여부, 규정 또는 지침 내용에 포함되어 있는 경우 페이지 기재
10	공통	⦁파일명 : ‘1.생물안전관리규정_기관명’ 형식으로 작성 ⦁결과표에 파일번호 또는 확인 가능한 페이지 기재

⦁차별화된 실적【서식3-1〜2】

- 구분 및 항목은 변경하여 작성 가능(3건 내외)

- 법적 이행사항 외 유전자변형생물체 안전관리를 위해 노력한 성과 등을 자유롭게 작성

- 세부내용 기재 및 사진 첨부 등은 [서식3-2]를 활용하여 작성

⦁기타 유의사항【공통】

- 제출서류의 허위기재 및 누락, 서류 위조‧변조 시에는 발견 즉시 수상후보에서 제외함

- 안내 양식을 준수하여 작성(해당 양식에 맞추지 않을 경우 감점 요인)

- ’22년〜현재(최근 3년)까지의 자료 제출

- 이메일 제출 시 모든 서류 및 증빙자료 첨부

- 서명 또는 관인이 포함된 문서(PDF), 한글파일(HWPX) 모두 제출

- 파일명은 “번호. 파일명_기관명” 양식으로 작성

※ (예시) 1. 신청서_OOO

붙임2		제출서류 서식(시설)

<시험·연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수시설 제출서류>

[서식5] 시험·연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수시설 신청서

[서식6] 연구시설 종류별 설치·운영 점검 평가표

[서식7] 시험·연구용 유전자변형생물체 연구시설 내‧외부 사진

(연구현황에 따른 시설 안전관리 증빙 사진 등)

[서식8] 차별화된 실적

[서식9] 서약서

[별도제출] 연구시설 설치‧운영 신고확인(허가)서, 설치‧운영책임자 교육 이수 자료, 기관 IBC 신고‧승인 관련 자료 등

※ 29페이지 ‘서류 작성 및 제출요령(시설)’ 필독

【서식5】

시설

시험·연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수시설 신청서
기관정보	기관명		대표자
	사업자등록번호
	주소
	기관유형	⬜ 대학 ⬜ 연구기관 ⬜ 기업부설연구소 ⬜ 병원 ⬜ 기타( )
유전자변형 생물체 연구시설 운영현황 ※ 신청마감일 기준으로 작성	시설명	※ 상장에 기재되는 명칭으로 정확히 기재
	시설번호		운영기간
	시설등급		종사자 수		00명 ※ 해당 연구시설 총 사용자 수
	시설유형	⬜ 일반 ⬜ 대량배양 ⬜ 동물 ⬜ 식물 ⬜ 곤충 ⬜ 어류 ※ 해당하는 곳에 체크
설치‧운영 책임자	성명		직위(직급)
	연락처	(직장)		(휴대전화)
	이메일
수상이력	수여일자	포상종류
	’00. 00. 00	※ (예시) 유전자변형생물체 안전관리 우수 시설(과학기술정보통신부장관 상장) 장관상장‧표창 이상만 기재, 행을 추가하여 작성 가능
위와 같이 ‘제6회 시험·연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수시설’에 신청하며, 위 기재사항은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2025년 월 일 신청인 (서명 또는 인)

【서식6-1】

1·2등급 연구시설 설치․운영 점검 평가표(일반 연구시설)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.							점검일 : 20 . . .
연구시설				연구시설명	안전관리등급 [ ] 1등급 [ ] 2등급	설치·운영책임자명			전화번호
시설등급	1	2	항 목					예		아니오	해당없음
설치기준	○	○	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	고압증기멸균기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	생물안전작업대 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	헤파필터에 의한 배기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
운영기준	○	●	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	출입대장 비치 및 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 기계식 피펫 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험 시 에어로졸 발생 최소화					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전위원회 구성					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전관리책임자 임명					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물안전관리자 지정					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전 교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시험․연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련					[ ]		[ ]	[ ]
비고			※ 보충 설명 및 추가 기재사항 작성(특이사항 등)
점검자 소속: 성명 : (인) 설치·운영책임자 성명 : (인)
※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항

【서식6-2】

1·2등급 연구시설 설치․운영 점검 평가표(대량배양 연구시설)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.							점검일 : 20 . . .
연구시설				연구시설명	안전관리등급 [ ] 1등급 [ ] 2등급	설치·운영책임자명			전화번호
시설등급	1	2	항 목					예		아니오	해당없음
설치기준	○	○	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험실 출입: 현관, 전실 등은 경유하도록 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	장비 반출입이 가능한 문 설치(수동조작 가능)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	밀폐구역 내의 이음새: 충격에 견딜 수 있는 재질, 청결을 위한 코팅					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	오염 실험복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	고압증기멸균기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	생물안전작업대 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	유전자변형생물체의 외부 누출 방지 설계, 닫힘 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치. 배양 장치 설치 직후 및 정기적으로 밀폐도 검사 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	배양장치의 배기가스관에 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를 부착하여 배기가스 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	밀폐 상태에 관계된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와 성능검사 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	헤파 필터에 의한 배기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
운영기준	○	●	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	출입대장 비치 및 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 대량배양 실험구역을 나올 때 손 씻기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 기계식 피펫 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 에어로졸 발생 최소화					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	배양장치에 접종, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전위원회 구성					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전관리책임자 임명					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물안전관리자 지정					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전 교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든 폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화					[ ]		[ ]	[ ]
비고			※ 보충 설명 및 추가 기재사항 작성(특이사항 등)
점검자 소속: 성명 : (인) 설치·운영책임자 성명 : (인)
※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항

【서식6-3】

1·2등급 연구시설 설치․운영 점검 평가표(동물이용 연구시설)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.							점검일 : 20 . . .
연구시설				연구시설명	안전관리등급 [ ] 1등급 [ ] 2등급	설치·운영책임자명			전화번호
시설등급	1	2	항 목					예		아니오	해당없음
설치기준	○	○	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	장비 등 기자재 반출입을 위한 문 또는 구역 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	동물 반입을 위한 별도의 공간 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	동물 시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 설비 또는 공간 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거 및 역류방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	동물 탈출방지 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	급기 덕트에 헤파 필터 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	별도의 급배기 덕트 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	배기에 카본필터 등 냄새제거 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	고압증기멸균기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	생물안전작업대 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	헤파 필터 장착 급‧배기 시스템이 포함된 사육장치 설치(별도 덕트 연결)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	부검 및 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능보유 작업대 등 설비 또는 공간 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	헤파필터에 의한 배기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	동물 사육 및 동물 실험 공간 배기필터 전단에 프리필터 설치(밀폐형케이지 사용 공간 제외)					[ ]		[ ]	[ ]
운영기준	○	●	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	출입대장 비치 및 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	전용 실험복 등 보호장구 비치 및 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 기계식 피펫 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험 시 에어로졸 발생 최소화					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	동물 반입 시 전용용기에 담아 반입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적 활성을 제거하여 폐기					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형동물이 식별 가능토록 표시: 획득하거나 태어난지 72시간 내에 표시 (개체식별 표식이 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등):“생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전위원회 구성					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전관리책임자 임명					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물안전관리자 지정					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전 교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	감염성물질이 들어 있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시험․연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	동물실험의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	동물의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	동물탈출 시 연구자 조치 절차 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련					[ ]		[ ]	[ ]
비고			※ 보충 설명 및 추가 기재사항 작성(특이사항 등)
점검자 소속: 성명 : (인) 설치·운영책임자 성명 : (인)
※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항

【서식6-4】

1·2등급 연구시설 설치․운영 점검 평가표(식물이용 연구시설)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.							점검일 : 20 . . .
연구시설				연구시설명	안전관리등급 [ ] 1등급 [ ] 2등급	설치·운영책임자명			전화번호
시설등급	1	2	항 목					예		아니오	해당없음
설치기준	○	○	온실(실험구역): 일반실험구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	주 출입구에 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	온실바닥: 불투성바닥(콘크리트 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배출수 집수장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	표준 온실유리나 플라스틱 재질 이용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	30mesh 크기 이상의 방충망 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지붕이나 옆쪽으로 배기 시설 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	고압증기멸균기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	필요한 경우, 폐쇄형의 식물재배장치(예: 병, 플라스틱 상자)를 사용하여 격리 재배					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	헤파 필터에 의한 배기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
운영기준	-	●	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	출입대장 비치 및 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 기계식 피펫 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험 시 에어로졸 발생 최소화					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	온실 내 활동, 실험 및 실험물질 이동 등에 대한 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등):“생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전위원회 구성					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전관리책임자 임명					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물안전관리자 지정					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전 교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시험․연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3,4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	해충 방제 프로그램					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	온실바닥과 작업대의 주기적인 오염 제거					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	식물체, 종자, 미생물 등 생물체가 포함된 폐수는 생물학적활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
비고			※ 보충 설명 및 추가 기재사항 작성(특이사항 등)
점검자 소속: 성명 : (인) 설치·운영책임자 성명 : (인)
※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항

【서식6-5】

1·2등급 연구시설 설치․운영 점검 평가표(곤충이용 연구시설)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.							점검일 : 20 . . .
연구시설				연구시설명	안전관리등급 [ ] 1등급 [ ] 2등급	설치·운영책임자명			전화번호
시설등급	1	2	항 목					예		아니오	해당없음
설치기준	○	○	실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출방지 설치 (곤충탈출방지는 2등급 이상 필수)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우 밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	별도의 급배기 덕트 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	급기 덕트에 헤파 필터 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	고압증기멸균기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	생물안전작업대 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	헤파 필터에 의한 배기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
운영기준	○	●	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	출입대장 비치 및 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 기계식 피펫 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험 시 에어로졸 발생 최소화					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	곤충 반입 시 전용용기에 담아 반입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형곤충이 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시표시 (개체식별 표식이 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전위원회 구성					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전관리책임자 임명					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물안전관리자 지정					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 관리․운영에 관한 기록의 작성 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시험․연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	기관 내 곤충 안전관리 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	케이지에 식별 가능한 표식(종, 계통, 연구책임자 등) 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련					[ ]		[ ]	[ ]
비고			※ 보충 설명 및 추가 기재사항 작성(특이사항 등)
점검자 소속: 성명 : (인) 설치·운영책임자 성명 : (인)
※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항

【서식6-6】

1·2등급 연구시설 설치․운영 점검 평가표(어류이용 연구시설)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.							점검일 : 20 . . .
연구시설				연구시설명	안전관리등급 [ ] 1등급 [ ] 2등급	설치·운영책임자명			전화번호
시설등급	1	2	항 목					예		아니오	해당없음
설치기준	○	○	실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험실 출입: 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	어류사육실: 어류 실험공간(외과, 해부 실험 등) 분리					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	외부에서 반입된 어류를 위한 독립 사육 수조 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	사육수조와 관련 기구 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	어류 시설 내 사료 및 여과재 등의 사육용품 저장 공간 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	폐기 전의 어류 사체 보관을 위한 별도의 공간 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	수조 및 여과재 등을 교체할 수 있는 공간 및 작업대 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	어류 사육실에 물넘침 방지턱 등 시설 구비					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	배수 시 어류(수정란 및 자·치어 포함) 유출 방지를 위한 차단망 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	배수 배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물학적활성 제거를 위한 배수 저장탱크 이용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	고압증기멸균기 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	생물안전작업대 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	유전자변형 어류의 수조 탈출 방지를 위한 장치 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	-	●	수조는 진동 등에 의해 파손되지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 설계					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	부검 및 측정 등을 위한 작업대 등 설비 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	고형 폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	배관의 역류 방지 장치 설치					[ ]		[ ]	[ ]
운영기준	○	●	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	출입대장 비치 및 기록					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 시 기계식 피펫 사용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험 시 에어로졸 발생 최소화					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형어류가 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시 표시 (개체식별 표식이 불가할 경우, 사육수조에 표기)					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	실험어류 반입 및 이동 시 밀폐 용기 이용					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기) 생물학적 활성을 제거하여 폐기					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전위원회 구성					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전관리책임자 임명					[ ]		[ ]	[ ]
	○	○	생물안전관리자 지정					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	생물안전관리규정 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	시험․연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)					[ ]		[ ]	[ ]
	-	○	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	비상 시 행동 요령을 포함한 비상대응체계 마련					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	어류의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	어류의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시					[ ]		[ ]	[ ]
	○	●	실험어류 뜰채 등 사육용 부자재는 사용 후 소독					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	처리 전 오염 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					[ ]		[ ]	[ ]
	●	●	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련					[ ]		[ ]	[ ]
비고			※ 보충 설명 및 추가 기재사항 작성(특이사항 등)
점검자 소속: 성명 : (인) 설치·운영책임자 성명 : (인)
※ 연구시설의 설치·운영기준에 따른 ● 필수사항 ○ 권장사항

【서식7】

설치·운영기준 준수사항(내‧외부 사진)

연번	사진	설명
1	[사진]	※ 작성예시 ⦁개인보호구 마련 - 취급 LMO의 특성에 적합한 개인보호구 구비
2	[사진]	※ 작성예시 ⦁연구시설 내부 전경 - 왼쪽 : 실험구역 - 오른쪽 : 유전자변형생물체 보관 장소
3	[사진]	⁝
4	[사진]	⁝
5	[사진]	⁝

※ 연구시설 설치기준에 따른 필수 사항 사진 첨부(필수), 대표사진 첨부(10장 내외), 페이지를 추가하여 작성 가능

【서식8-1】

차별화된 실적(요약)

연번	구분 및 항목	내용
1	차별화된 실적① (작성예시) 안전 관련 연구과제 참여, 연구시설 자체교육 실시 등	• 개요 - 내용 작성 (배경 및 목적, 대상 등) • 내용 - 내용 작성 (주기, 방법 등 세부내용) • 기대효과 - 내용 작성
2	차별화된 실적②	• 개요 - 내용 작성 (배경 및 목적, 대상 등) • 내용 - 내용 작성 (주기, 방법 등 세부내용) • 기대효과 - 내용 작성
3	차별화된 실적③	• 개요 - 내용 작성 (배경 및 목적, 대상 등) • 내용 - 내용 작성 (주기, 방법 등 세부내용) • 기대효과 - 내용 작성

※ 항목은 추가하여 작성(3건 내외) / 기타 세부내용은 [서식8-2] 차별화된 실적(세부내용)에 작성

【서식8-2】

차별화된 실적(세부내용)

□ (제목) 차별화된 실적①

(자유양식)

[사진자료]

※ [서식8-1] 요약서에 작성한 항목 개수에 따라 제목 및 페이지를 추가하여 작성 가능

【서식9】

서  약  서

본인은 ‘제6회 시험·연구용 유전자변형생물체 안전관리 우수시설’ 신청에 동의하며, 다음 사항을 엄숙히 서약합니다.

ㅇ 본인은 제출서류상의 모든 기재사항은 사실과 다름없음을 충분히 확인하였습니다.

ㅇ 향후 허위‧과장 등에 해당하는 사실이 밝혀지는 경우 상장 취소 및 상금 환수 등 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2025년   월   일

서 약 자 소 속
직 위
성 명	(서명)

◈ [참고] 서류 작성 및 제출요령(시설)

⦁연구시설 설치·운영 점검 평가표【서식6-1〜6】

- 연구시설 분류(일반, 동물, 식물 등) 및 등급(1등급, 2등급)에 따라 알맞은 서식 사용

- 신청일 기준으로 설치‧운영 점검 실시(시설 정보 표기 후, 해당사항 체크)

⦁유전자변형생물체 연구시설 내‧외부 사진【서식7】

- 취급 LMO 및 연구현황에 따라 안전관리 부합여부를 검토할 수 있는 증빙자료 제출

- 연구시설 설치·운영기준에 따른 준수사항 사진 첨부(필수)

- 연구시설 내‧외부 대표사진 첨부(10장 내외)

- 실험구역 및 일반구역 등 공간 단위로 촬영

⦁증빙자료 제출【별도첨부】

- 설치‧운영책임자 교육 이수 자료(이수증 등) [서식 7-1]

- 해당 연구시설에서 진행한 유전자변형생물체 관련 실험의 기관 IBC 신고, 승인 자료[서식 7-2, 3…]

※ ’22년〜현재(최근 3년)까지의 자료 모두 제출

⦁차별화된 실적【서식8-1〜2】

- 구분 및 항목은 변경하여 작성 가능(3건 내외)

- 설치‧운영기준 외 유전자변형생물체 안전관리를 위해 노력한 성과 등을 자유롭게 작성

- 세부내용 기재 및 사진 첨부 등은 [서식8-2]를 활용하여 작성

⦁기타 유의사항【공통】

- 제출서류의 허위기재 및 누락, 서류 위조‧변조 시에는 발견 즉시 수상후보에서 제외함

- 안내 양식을 준수하여 작성(해당 양식에 맞추지 않을 경우 감점 요인)

- ’22년〜현재(최근 3년)까지의 자료 모두 제출

- 이메일 제출 시 모든 서류 및 증빙자료 첨부

- 서명 또는 관인이 포함된 문서(PDF), 한글파일(HWPX) 모두 제출

- 파일명은 “번호. 파일명_시설명” 양식으로 작성

※ (예시) 1. 신청서_OOO